Приложение
к Постановлению администрации
Жирятинского  района
от 13.05.2026 г. № 178

План подготовки к ОЗП Жирятинского района

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ед.изм.
	Кол-во
	Срок исполнения

	Газовый участок филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Брянске Гавриков Владимир Петрович 89803110543

	1
	Обеспечить техническую исправность
	
	
	

	
	Газопроводов (проверить герметичность) с. Страшевичи 6,2 км, д. Новое Каплино 5,4 км, д. Старое Каплино 2,8 км, д. Заречная 7,2 км, д. Колычево 3,5 км, д. Комягино 5,9 км, с. Жирятино 16,9 км, д. Павловичи 3,7 км, с. Княвичи 4,7 км, с. Морачево 4,2 км, с. Высокое 4,5 км, д. Кучеево 2,2 км, с. Савлуково 4,1 км, д. Макарово 2,8 км, д. Елисеевичи 2,1 км, д. Горицы 1,9 км, д. Синьково 3,5 км, д. Колодня 5,5 км, д. Ожеги 1,8 км, д. Косачи 2,9 км, с. Воробейня 3,9 км, д. Бобыничи 3,3 км, д. Буда 3,5 км, с. Кульнево 5,8 км, п. Новосотский 1,9 км, д. Рубча 3,6 км, д. Мехово 2,2 км, с. Норино 4,5 км, д. Анохово 3,1 км.
	км
	298,9
	30.12.2026

	
	Запорных устройств (проверить работоспособность) с. Страшевичи 2, д. Новое Каплино 2, д. Старое Каплино 1, д. Заречная 1, д. Колычево 1, д. Комягино 2, с. Жирятино 6, д. Павловичи 1, с. Княвичи 1, с. Морачево 2, с. Высокое 2, д. Кучеево 1, с. Савлуково 1, д. Макарово 1, д. Елисеевичи 1, д. Горицы 1, д. Синьково 1, д. Колодня 2, д. Ожеги 1, д. Косачи 1, с. Воробейня 1, д. Бобыничи 1, д. Буда 2, с. Кульнево 1, п. Новосотский 2, д. Рубча 1, д. Мехово 1, с. Норино 1, д. Анохово 1.
	шт
	175
	По отдельному графику

	
	Коверов (проверить работоспособность) Страшевичи 1, д. Новое Каплино 1, д. Старое Каплино 1, д. Заречная 1, д. Колычево 1, д. Комягино 1, с. Жирятино 2, д. Павловичи 1, с. Княвичи 1, с. Морачево 1, с. Высокое 1, д. Кучеево 1, с. Савлуково 1, д. Макарово 1, д. Елисеевичи 1, д. Горицы 1, д. Синьково 1, д. Колодня 1, д. Ожеги 1, д. Косачи 1, с. Воробейня 1, д. Бобыничи 1, д. Буда 1, с. Кульнево 1, п. Новосотский 1, д. Рубча 1, д. Мехово 1, с. Норино 1, д. Анохово 1.
	шт
	28
	По отдельному графику

	2
	Текущий ремонт ШРП в с. Жирятино, д. Колычево, д. Заречная (средства АО «Газпром газораспределение Брянск»)
	шт
	65
	01.10.2026

	3
	Обслуживание ШРП (средства АО «Газпром газораспределение Брянск») с. Страшевичи 2, д. Новое Каплино 2, д. Старое Каплино 1, д. Заречная 1, д. Колычево 1, д. Комягино 2, с. Жирятино 6, д. Павловичи 1, с. Княвичи 1, с. Морачево 2, с. Высокое 2, д. Кучеево 1, с. Савлуково 1, д. Макарово 1, д. Елисеевичи 1, д. Горицы 1, д. Синьково 1, д. Колодня 2, д. Ожеги 1, д. Косачи 1, с. Воробейня 1, д. Бобыничи 1, д. Буда 2, с. Кульнево 1, п. Новосотский 2, д. Рубча 1, д. Мехово 1, с. Норино 1, д. Анохово 1.
	Шт
	65
	01.04.2026 По графику (исполнено)

	4
	Окраска надземных газопроводов с. Жирятино (средства АО «Газпром газораспределение Брянск») 
	П.М
	700
	01.09.2026

	5
	Обследование приборным методом общедомовых газопроводов МКД с. Жирятино, д. Новое Каплино (средства АО «Газпром газораспределение Брянск»)
	МКД
	2 2
	01.09.2026


	6
	Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (заключены договора)
	квартир
	2240
	01.09.2026

	Выгоничский участок тепловых сетей АО «Брянсккоммунэнерго» мастер Мягких Татьяна Владимировна 89102919105 (всего сетей 4,88 км, в т.ч. ветхих 

	1
	Ремонт водонагревателя ПСВ 315 ул.Больничная с. Жирятино  
	шт
	1
	01.09.2026

	2
	Текущий ремонт котельных: с.Жирятино ул.Больничная 6а, с.Жирятино ул.Ленина 30Б, с.Жирятино ул.Мира 9а, д. Новое Каплино, ул. Школьная 11а
	Шт
	4
	По отдельному графику

	2а
	Котельная № 1, с.Жирятино ремонт насосов №1 кв/18, №4 к45/55
	шт
	2
	июнь 2026 года

	2б
	Котельная № 3, с.Жирятино ул.Сосновая 8 ремонт водонагревателя ПВ 6-07, ремонт горелки котлов HP 16 №1, №2, №3, №6, ремонт насосов №6, №7, 
	шт
	3
	июль 2026 года

	2в
	Котельная № 5 д. Новое Каплино, ул. Школьная 11а ремонт горелки на котлах HP 18 №1, №2, ремонт насосов сетевого отопления K 45/30
	шт
	2
	август 2026

	3
	Прокладка теплотрассы от котельной №3 по ул.Сосновая 8
	пог. м 
	87
	май 2026 года

	МУП Жирятинское ЖКУ, Щеглов Владимир Константинович 89529626890, 

	
	управление МКД
	
	
	

	1
	с. Жирятино, ул. Ленина, дом 37 (поквартирное газовое отопление) МУП Жирятинское ЖКУ
	
	
	

	1.1
	Ремонт штукатурки дымовых каналов 14 м2, (26 тыс. рублей, средства УК)
	 М2
	30
	01.09.2026

	1.2
	Обследование ДВК 8 каналов (16 тыс. рублей, средства УК)
	шт
	6
	01.09.2026

	1.3
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	415
	01.09.2026

	2
	с. Жирятино, ул. Ленина, дом 39 (центральное отопление) МУП Жирятинское ЖКУ
	
	
	

	2.1
	Утепление чердачных, подвальных помещений
	 М2
	360
	01.09.2026

	2.2
	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой, их замена, в случае неисправности
	шт
	3 (водоснабжение) 
3 (отопление)
	01.09.2026

	2.3
	Ревизия грязевиков и фильтров
	шт 
	2
	01.09.2026

	2.4
	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды домов на центральном отоплении (10 тыс. рублей, средства управляющей компании МУП Жирятинское ЖКУ)
	Домов 
	1 (на центральном отоплении)
	01.07.2026 

	2.5
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	415
	01.09.2026

	3
	с. Жирятино, ул. Ленина, дом 43 (поквартирное газовое отопление) МУП Жирятинское ЖКУ
	
	
	

	3.1
	Утепление чердачных, подвальных помещений
	 М2
	360
	01.09.2026

	3.2
	Обследование ДВК (16 тыс. рублей, средства УК)
	шт
	3 
	01.09.2026

	3.3
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	415
	01.09.2026

	4
	с. Жирятино, ул. Ленина, дом 45 (поквартирное газовое отопление) МУП Жирятинское ЖКУ
	
	
	

	4.1
	Утепление чердачных, подвальных помещений
	 М2
	360
	01.09.2026

	4.2
	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой, их замена, в случае неисправности
	шт
	3 (водоснабжение)
	01.09.2026

	4.3
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	415
	01.09.2026

	5
	с. Жирятино, ул. Ленина, дом 45А (центральное отопление) МУП Жирятинское ЖКУ
	
	
	

	5.1
	Утепление чердачных, подвальных помещений
	 М2
	360
	01.09.2026

	5.2
	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой, их замена, в случае неисправности
	шт
	3 (водоснабжение) 
3 (отопление)
	01.09.2026

	5.3
	Ревизия грязевиков и фильтров
	шт 
	2
	01.09.2026

	5.4
	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды домов на центральном отоплении (10 тыс. рублей, средства управляющей компании МУП Жирятинское ЖКУ)
	Домов 
	1 (на центральном отоплении)
	01.07.2026 

	5.5
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	415
	01.09.2026

	6
	с. Жирятино, ул. Ленина, дом 47 (поквартирное газовое отопление) МУП Жирятинское ЖКУ
	
	
	

	6.1
	Утепление чердачных, подвальных помещений
	 М2
	360
	01.09.2026

	6.2
	Обследование ДВК (16 тыс. рублей, средства УК)
	шт
	6 
	01.09.2026

	6.3
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	415
	01.09.2026

	7
	с. Жирятино, ул. Ленина, дом 49 (поквартирное газовое отопление) МУП Жирятинское ЖКУ
	
	
	

	7.1
	Утепление чердачных, подвальных помещений
	 М2
	360
	01.09.2026

	7.2
	Обследование ДВК (16 тыс. рублей, средства УК)
	шт
	6 
	01.09.2026

	7.3
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	415
	01.09.2026

	8
	с. Жирятино, ул. Ленина, дом 50 (поквартирное газовое отопление) МУП Жирятинское ЖКУ
	
	
	

	8.1
	Утепление чердачных, подвальных помещений
	 М2
	360
	01.09.2026

	8.2
	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой, их замена, в случае неисправности
	шт
	3 (водоснабжение)
	01.09.2026

	8.3
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	415
	01.09.2026

	9
	с. Жирятино, ул. Ленина, дом 51 МУП Жирятинское ЖКУ
	
	
	

	9.1
	Утепление чердачных, подвальных помещений
	 М2
	360
	01.09.2026

	9.2
	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой, их замена, в случае неисправности
	шт
	3 (водоснабжение) 
3 (отопление)
	01.09.2026

	9.3
	Ревизия грязевиков и фильтров
	шт 
	2
	01.09.2026

	9.4
	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды домов на центральном отоплении (10 тыс. рублей, средства управляющей компании МУП Жирятинское ЖКУ)
	Домов 
	1 (на центральном отоплении)
	01.07.2026

	9.5
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	415
	01.09.2026

	10
	с. Жирятино, ул. Новая, дом 21 МУП Жирятинское ЖКУ
	
	
	

	10.1
	Утепление чердачных, подвальных помещений
	 М2
	360
	01.09.2026

	10.2
	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой, их замена, в случае неисправности
	шт
	3 (водоснабжение) 
3 (отопление)
	01.09.2026

	10.3
	Ревизия грязевиков и фильтров
	шт 
	2
	01.09.2026

	10.4
	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды домов на центральном отоплении (10 тыс. рублей, средства управляющей компании МУП Жирятинское ЖКУ)
	Домов 
	1 (на центральном отоплении)
	01.08.2026

	11
	с. Жирятино, ул. Сосновая, дом 5, МУП Жирятинское ЖКУ
	
	
	

	11.1
	Утепление чердачных, подвальных помещений
	 М2
	360
	01.09.2026

	11.2
	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой, их замена, в случае неисправности
	шт
	3 (водоснабжение) 
3 (отопление)
	01.09.2026

	11.3
	Ревизия грязевиков и фильтров
	шт 
	2
	01.09.2026

	11.4
	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды домов на центральном отоплении (10 тыс. рублей, средства управляющей компании МУП Жирятинское ЖКУ)
	Домов 
	1 (на центральном отоплении)
	01.08.2026

	12
	с. Жирятино, ул. Сосновая, дом 7, МУП Жирятинское ЖКУ
	
	
	

	12.1
	Утепление чердачных, подвальных помещений
	 М2
	360
	01.09.2026

	12.2
	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой, их замена, в случае неисправности
	шт
	3 (водоснабжение) 
3 (отопление)
	01.09.2026

	12.3
	Ревизия грязевиков и фильтров
	шт 
	2
	01.09.2026

	12.4
	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды домов на центральном отоплении (10 тыс. рублей, средства управляющей компании МУП Жирятинское ЖКУ)
	Домов 
	1 (на центральном отоплении)
	01.08.2026

	12.5
	Ремонт дымовентиляционных каналов
	шт
	2
	01.07.2026

	12.6
	Капитальный ремонт кровли
	М2
	586
	30.09.2026

	13
	с. Жирятино, ул. Сосновая, дом 9, МУП Жирятинское ЖКУ
	
	
	

	13.1
	Утепление чердачных, подвальных помещений
	 М2
	450
	01.09.2026

	13.2
	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой, их замена, в случае неисправности
	шт
	4 (водоснабжение) 
4 (отопление)
	01.09.2026

	13.3
	Ревизия грязевиков и фильтров
	шт 
	2
	01.09.2026

	13.4
	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды домов на центральном отоплении (20 тыс. рублей, средства управляющей компании МУП Жирятинское ЖКУ)
	Домов 
	1 (на центральном отоплении)
	01.08.2026

	14
	с. Жирятино, ул. Сосновая, дом 11
	
	
	

	14.1
	Утепление чердачных, подвальных помещений
	 М2
	450
	01.09.2026

	14.2
	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой, их замена, в случае неисправности
	шт
	4 (водоснабжение) 
4 (отопление)
	01.09.2026

	14.3
	Ревизия грязевиков и фильтров
	шт 
	2
	01.09.2026

	14.4
	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды домов на центральном отоплении (20 тыс. рублей, средства управляющей компании МУП Жирятинское ЖКУ)
	Домов 
	1 (на центральном отоплении)
	01.08.2026

	16.5
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	600
	01.09.2026

	15
	с. Жирятино, ул. Сосновая, дом 12 (поквартирное газовое отопление), МУП Жирятинское ЖКУ
	
	
	

	15.1
	Утепление чердачных, подвальных помещений
	 М2
	360
	01.09.2026

	15.2
	Обследование ДВК (16 тыс. рублей, средства УК)
	шт
	6 
	01.09.2026

	15.3
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	415
	01.09.2026

	16
	с. Жирятино, ул. Мира, дом 9, МУП Жирятинское ЖКУ
	
	
	

	16.1
	Утепление чердачных, подвальных помещений
	 М2
	450
	01.09.2026

	16.2
	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой, их замена, в случае неисправности
	шт
	3 (водоснабжение) 
3 (отопление)
	01.09.2026

	16.3
	Ревизия грязевиков и фильтров
	шт 
	2
	01.09.2026

	16.4
	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды домов на центральном отоплении (20 тыс. рублей, средства управляющей компании МУП Жирятинское ЖКУ)
	Домов 
	1 (на центральном отоплении)
	01.08.2026

	16.5
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	415
	01.09.2026

	17
	с. Жирятино ул. Молодёжная, дом 19 (поквартирное газовое отопление), МУП Жирятинское ЖКУ
	
	
	

	17.1
	Утепление чердачных, подвальных помещений
	 М2
	450
	01.09.2026

	16.2
	Обследование ДВК (16 тыс. рублей, средства УК)
	шт
	3 
	01.09.2026

	17.3
	Ревизия грязевиков и фильтров
	шт 
	2
	01.09.2026

	17.4
	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды домов на центральном отоплении (20 тыс. рублей, средства управляющей компании МУП Жирятинское ЖКУ)
	Домов 
	1 (на центральном отоплении)
	01.08.2026

	17.5
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	415
	01.09.2026

	18
	д. Новое Каплино, ул. Школьная, дом 13, МУП Жирятинское ЖКУ
	
	
	

	18.1
	Утепление чердачных, подвальных помещений
	 М2
	450
	01.09.2026

	18.2
	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой, их замена, в случае неисправности
	
	
	01.09.2026

	18.3
	Ревизия грязевиков и фильтров
	шт 
	2
	01.09.2026

	18.4
	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды домов на центральном отоплении (20 тыс. рублей, средства управляющей компании МУП Жирятинское ЖКУ)
	Домов 
	1 (на центральном отоплении)
	01.08.2026

	18.5
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	600
	01.09.2026

	19
	д. Новое Каплино ул. Школьная, дом 14, МУП Жирятинское ЖКУ
	
	
	

	19.1
	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой, их замена, в случае неисправности
	шт
	4 (водоснабжение) 
4 (отопление)
	01.09.2026

	19.2
	Утепление чердачных, подвальных помещений
	М2
	450
	01.09.2026

	19.3
	Ревизия грязевиков и фильтров
	шт 
	2
	01.09.2026

	19.4
	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды домов на центральном отоплении (20 тыс. рублей, средства управляющей компании МУП Жирятинское ЖКУ)
	Домов 
	1 (на центральном отоплении)
	01.09.2026

	19.5
	Опрессовка отопительной системы домов на центральном отоплении) (2 тыс. рублей, средства управляющей компании МУП Жирятинское ЖКУ)
	Домов 
	1
	01.09.2026

	19.6
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	600
	01.09.2026

	
	Водоснабжение
	
	
	

	1
	Обеспечить техническую исправность
	
	
	

	
	Водопроводов (проверить герметичность)
	км
	85,4
	01.09.2026

	
	Запорных устройств (проверить работоспособность)
	шт
	45
	01.09.2026

	
	Обратных клапанов (проверить работоспособность)
	шт
	45
	01.09.2026

	2
	Текущий ремонт артезианских скважин (420 тыс. рублей, средства гарантирующего поставщика МУП Жирятинское ЖКУ) 
- д. Мехово (замена насоса, установка автоматики, замена водоподъемной трубы) -212 тыс. рублей
- с. Морачево (замена насоса, установка автоматики) - 90 тыс. рублей,
с. Жирятино (замена насоса, установка автоматики) - 118 тыс. рублей,
	шт
	45
	01.09.2026

	3
	Обслуживание станций управления (регулировка манометра, проверкам работоспособности)
	Шт
	45
	01.09.2026

	5
	Обследование распределительных колодцев (проверка на наличие течи, очистка и гермитизация)
	шт
	93
	01.09.2026

	Жирятинский РЭС МРСК ЦЕНТРА АО «Брянскэнерго» Мицук Василий Михайлович, 89191915293 

	1
	Проверить и подготовить ЛЭП - 10 кВ 
	км
	95,1
	01.11.2026

	
	ЛЭП - 0,4 кВ
	км
	39,1
	01.10.2026

	
	ТП
	шт
	36
	01.11.2026

	Жирятинская больница, ГБУЗ Брянская межрайонная больница Гончаров Василий Николаевич 8

	1
	Брянская межрайонная больница, с. Жирятино, ул. Больничная 6 (Жирятинское отделение)
	
	
	

	1.1
	Утепление чердачных помещений,  входных  дверей.
	Зданий
	3
	01.09.2026

	1.2
	Утепление  подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через указанные помещения, входные двери, техническое подполье 
	Зданий
	3
	01.09.2026

	1.3
	Промывка и опрессовка систем отопления (50 тыс. рублей средства ГБУЗ Брянская межрайонная больница)
	Зданий
	3
	01.09.2026

	1.4
	Ревизия регулированной и запорной арматуры внутренней системы отопления Жирятинской больницы
	Зданий
	3
	01.09.2026

	2
	ФАП Колодня пер. Озерный 5 (газовое отопление)
	
	
	

	2.1
	Обучение операторов газовых котельных (13 тыс. рублей средства ГБУЗ Брянская межрайонная больница)
	чел
	1
	01.09.2026

	2.2
	Обследование дымоходов газовых котельных (6 тыс. рублей средства ГБУЗ Брянская межрайонная больница)
	шт
	2
	01.09.2026

	3
	ФАП Воробейна ул. Центральная 1 (электрическое отопление)
	
	
	

	3.1
	Утепление чердачных помещений
	 М2
	90
	01.09.2026

	3.2
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	120
	01.09.2026

	4
	ФАП Кульнево, п. Новосоветский, ул. Новая 4 (газовое отопление)
	
	
	

	4.1
	Обучение операторов газовых котельных (13 тыс. рублей средства ГБУЗ Брянская межрайонная больница)
	чел
	1
	01.09.2026

	4.2
	Замена газового котла Кульневский ФАП (38 тыс. рублей средства ГБУЗ Брянская межрайонная больница)
	шт
	1
	01.09.2026

	4.3
	Обследование дымоходов газовых котельных (6 тыс. рублей средства ГБУЗ Брянская межрайонная больница)
	шт
	2
	01.09.2026

	5
	ФАП Буда, ул Овражная 3а (центральное отопление)
	
	
	

	5.1
	Утепление тамбура  входных  дверей.
	Зданий
	1
	01.09.2026

	5.2
	Промывка и опрессовка систем отопления (находится в школе)
	Зданий
	1
	01.09.2026

	5.3
	Ревизия регулированной и запорной арматуры внутренней системы отопления 
	Зданий
	1
	01.09.2026

	6
	ФАП Норино ул. Чернобыльская 4 (электрическое отопление)
	
	
	

	6.1
	Утепление чердачных помещений
	 М2
	90
	01.09.2026

	6.2
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	120
	01.09.2026

	6.3
	Утепление тамбура  входных  дверей.
	Зданий
	1
	01.09.2026

	7
	ФАП Княвичи ул. Школьная 15 (газовое отопление)
	
	
	

	7.1
	Утепление чердачных помещений
	 М2
	90
	01.09.2026

	7.2
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	120
	01.09.2026

	7.3
	Утепление тамбура  входных  дверей.
	Зданий
	1
	01.09.2026

	7.4
	Обучение операторов газовых котельных (13 тыс. рублей средства ГБУЗ Брянская межрайонная больница)
	чел
	1
	01.09.2026

	7.5
	Обследование дымоходов газовых котельных (6 тыс. рублей средства ГБУЗ Брянская межрайонная больница)
	шт
	2
	01.09.2026

	8
	ФАП Морачево ул. Молодежная 4 (центральное отопление находится в ДК)
	
	
	

	8.1
	Утепление тамбура  входных  дверей.
	Зданий
	1
	01.09.2026

	8.2
	Промывка и опрессовка систем отопления (находится в ДК)
	Зданий
	1
	01.09.2026

	8.3
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления 
	Зданий
	1
	01.09.2026

	9
	ФАП Высокое ул. Центральная 3 (газовое отопление)
	
	
	

	9.1
	Обучение операторов газовых котельных
	чел
	1
	01.09.2026

	9.2
	Утепление чердачных помещений,  входных  дверей.
	зданий
	1
	01.09.2026

	9.3
	Обследование дымоходов газовых котельных: 
	шт
	2
	01.09.2026

	Жирятинский районный отдел образования Зарезова Вероника Ивановна, 89605529021

	1
	Жирятинская СОШ имени героя Советского Союза А.С. Возликова, с. Жирятино ул. Ленина 38 (центральное отопление)
	
	
	

	1.1
	Ремонт кровли
	М2
	3000
	01.08.2026

	1.2
	Опрессовка систем отопления: (10 тыс. рублей)
	зданий
	2
	01.08.2026

	1.3
	Промывка систем отопления: (60 тыс. рублей)
	зданий
	2
	01.08.2026

	1.4
	Утепление чердачных помещений,  входных  дверей.
	Зданий
	2
	01.08.2026

	1.5
	Утепление  подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через указанные помещения, входные двери, техническое подполье 
	Зданий
	2
	01.08.2026

	2
	Страшевичская СОШ д. Новое Каплино ул. Школьная 11 (центральное отопление)
	
	
	

	2.1
	Опрессовка систем отопления: (10 тыс. рублей)
	зданий
	2
	01.08.2026

	2.2
	Промывка систем отопления: (60 тыс. рублей)
	зданий
	2
	01.08.2026

	2.3
	Утепление чердачных помещений,  входных  дверей.
	Зданий
	2
	01.08.2026

	2.4
	Утепление  подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через указанные помещения, входные двери, техническое подполье 
	Зданий
	2
	01.08.2026

	2.5
	Ремонт ВРУ 10 тыс. рублей
	Зданий
	2
	01.08.2026

	3
	Морачевская ООШ с. Морачево ул. Пролетарская 10 (Газовое отопление)
	
	
	

	3.1
	Опрессовка систем отопления: (2 тыс. рублей)
	зданий
	3
	01.08.2026

	3.2
	Промывка систем отопления: (10 тыс. рублей)
	зданий
	3
	01.08.2026

	3.3
	Утепление чердачных помещений,  входных  дверей.
	Зданий
	3
	01.08.2026

	3.4
	Утепление  подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через указанные помещения, входные двери, техническое подполье 
	Зданий
	3
	01.08.2026

	3.5
	Замена оконных блоков 
	М2
	4
	

	3.6
	Обучение операторов газовых котельных
	чел
	12
	01.09.2026

	3.7
	Обследование дымоходов газовых котельных: 
	шт
	6
	01.09.2026

	4
	Колоднянская ООШ д. Колодня ул. Калиновка 6 (Газовое отопление)
	
	
	

	4.1
	Опрессовка систем отопления: (2 тыс. рублей)
	зданий
	1
	01.08.2026

	4.2
	Промывка систем отопления: (10 тыс. рублей)
	зданий
	1
	01.08.2026

	4.3
	Утепление чердачных помещений,  входных  дверей.
	Зданий
	1
	01.08.2026

	4.4
	Утепление  подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через указанные помещения, входные двери, техническое подполье 
	Зданий
	1
	01.08.2026

	4.5
	Обучение операторов газовых котельных
	чел
	4
	01.09.2026

	4.6
	Обследование дымоходов газовых котельных: 
	шт
	2
	01.09.2026

	5
	Воробейнская СОШ с. Воробейня ул. Школьная 1 (Газовое отопление)
	
	
	

	5.1
	Опрессовка систем отопления: (2 тыс. рублей)
	зданий
	2
	01.08.2026

	5.2
	Промывка систем отопления: (10 тыс. рублей)
	зданий
	2
	01.08.2026

	5.3
	Утепление чердачных помещений,  входных  дверей.
	Зданий
	2
	01.08.2026

	5.4
	Утепление  подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через указанные помещения, входные двери, техническое подполье 
	Зданий
	2
	01.08.2026

	5.5
	Обучение операторов газовых котельных
	чел
	8
	01.09.2026

	5.6
	Обследование дымоходов газовых котельных: 
	шт
	4
	01.09.2026

	6
	Норинская филиал МБОУ Воробейнской СОШ с. Норино, ул Чернобыльская 1 (Газовое отопление)
	
	
	

	6.1
	Опрессовка систем отопления: (2 тыс. рублей)
	зданий
	1
	01.08.2026

	6.2
	Промывка систем отопления: (10 тыс. рублей)
	зданий
	1
	01.08.2026

	6.3
	Утепление чердачных помещений,  входных  дверей.
	Зданий
	1
	01.08.2026

	6.4
	Утепление  подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через указанные помещения, входные двери, техническое подполье 
	Зданий
	1
	01.08.2026

	6.5
	Обучение операторов газовых котельных
	чел
	4
	01.09.2026

	6.6
	Обследование дымоходов газовых котельных: 
	шт
	2
	01.09.2026

	7
	Детский Сад «Колокольчик» с. Жирятино ул. Ленина 48 (центральное отопление)
	
	
	

	7.1
	Опрессовка систем отопления: (2 тыс. рублей)
	зданий
	1
	01.08.2026

	7.2
	Промывка систем отопления: (10 тыс. рублей)
	зданий
	1
	01.08.2026

	7.3
	Утепление чердачных помещений,  входных  дверей.
	Зданий
	1
	01.08.2026

	7.4
	Утепление  подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через указанные помещения, входные двери, техническое подполье 
	Зданий
	1
	01.08.2026

	8
	Детский сад «Аленка», д. Новое Каплино ул. Школьная 11 (центральное отопление)
	
	
	

	8.1
	Замена оконных блоков
	М2
	4
	01.07.2026

	8.2
	Опрессовка систем отопления: (2 тыс. рублей)
	зданий
	1
	01.08.2026

	8.3
	Промывка систем отопления: (10 тыс. рублей)
	зданий
	1
	01.08.2026

	8.4
	Утепление чердачных помещений,  входных  дверей.
	Зданий
	1
	01.08.2026

	9
	Детский сад «Солнышко» д. Колодня, ул. Центральная 3 (электрическое отопление)
	
	
	

	9.1
	Утепление чердачных помещений
	 М2
	90
	01.09.2026

	9.2
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	120
	01.09.2026

	9.3
	Утепление тамбура  входных  дверей.
	Зданий
	1
	01.09.2026

	МБУК «Жирятинское культурно-досуговое объединение», Белова Оксана Владимировна, 89532727656 

	1
	Страшевичский СДК, д. Новое Каплино, ул. Школьная 3
	
	
	

	1.1
	Опрессовка систем отопления: (2 тыс. рублей)
	зданий
	1
	01.08.2026

	1.2
	Промывка систем отопления: (10 тыс. рублей)
	зданий
	1
	01.08.2026

	1.3
	Утепление чердачных помещений,  входных  дверей.
	Зданий
	1
	01.08.2026

	1.4
	Утепление  подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через указанные помещения, входные двери, техническое подполье 
	Зданий
	1
	01.08.2026

	2
	Жирятинский РДК  с.Жирятино, ул. Сосновая, д.8
	
	
	

	2.1
	Опрессовка систем отопления: (2 тыс. рублей)
	зданий
	1
	01.08.2026

	2.2
	Промывка систем отопления: (10 тыс. рублей)
	зданий
	1
	01.08.2026

	2.3
	Утепление чердачных помещений,  входных  дверей.
	Зданий
	1
	01.08.2026

	2.4
	Утепление  подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через указанные помещения, входные двери, техническое подполье 
	Зданий
	1
	01.08.2026

	3
	Морачевский СДК с.Морачево, ул. Пролетарская 1
	
	
	

	3.1
	Опрессовка систем отопления: (2 тыс. рублей)
	зданий
	1
	01.09.2026

	3.2
	Промывка систем отопления: (10 тыс. рублей)
	зданий
	1
	01.09.2026

	3.3
	Утепление  подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через указанные помещения, входные двери, техническое подполье 
	Зданий
	1
	01.09.2026

	4
	Савлуковский СДК, ул. Юбилейная 3
	
	
	

	4.1
	Опрессовка систем отопления: (2 тыс. рублей)
	зданий
	1
	01.08.2026

	4.2
	Промывка систем отопления: (10 тыс. рублей)
	зданий
	1
	01.08.2026

	4.3
	Утепление чердачных помещений,  входных  дверей.
	Зданий
	1
	01.08.2026

	4.4
	Обучение операторов газовых котельных
	чел
	1
	01.09.2026

	4.5
	Обследование дымовентиляционных каналов 
	шт
	2
	01.09.2026

	5
	Колоднянский СДК  ул. Озерная 9
	
	
	

	5.1
	Опрессовка систем отопления: (2 тыс. рублей)
	зданий
	1
	01.08.2026

	5.2
	Промывка систем отопления: (10 тыс. рублей)
	зданий
	1
	01.08.2026

	5.3
	Утепление чердачных помещений,  входных  дверей.
	Зданий
	1
	01.08.2026

	5.4
	Утепление  подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через указанные помещения, входные двери, техническое подполье 
	Зданий
	1
	01.08.2026

	5.5
	Обучение операторов газовых котельных
	чел
	4
	01.09.2026

	5.6
	Обследование дымоходов газовых котельных: 
	шт
	2
	01.09.2026

	6
	Княвичский СК, ул Школьная 15 (центральное отопление, находится в школе)
	
	
	

	6.1
	Утепление  подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через указанные помещения, входные двери, техническое подполье 
	Зданий
	1
	01.08.2026

	7
	Кульневский СК, с.Кульнево, ул  Новая 5 
	
	
	

	7.1
	Утепление  подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через указанные помещения, входные двери, техническое подполье 
	Зданий
	1
	01.08.2026

	8
	Воробейнский СДК   ул. Центральная 1 (воздушное отопление (Манзун)
	
	
	

	8.1
	Утепление чердачных помещений,  входных  дверей.
	Зданий
	1
	01.08.2026

	8.2
	Утепление  подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через указанные помещения, входные двери, техническое подполье 
	Зданий
	1
	01.08.2026

	8.3
	Обучение операторов газовых котельных
	чел
	2
	01.09.2026

	8.4
	Обследование дымоходов газовых котельных: 
	шт
	2
	01.09.2026

	9
	Норинский СДК ул. Новая 2 (электрическое отопление)
	
	
	

	9.1
	Утепление чердачных помещений
	 М2
	90
	01.09.2026

	9.2
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	М2 
	120
	01.09.2026

	10
	Будлянский СДК ул. Победы 21 (электрическое отопление)
	
	
	

	10.1
	Утепление чердачных помещений
	 М2
	90
	01.09.2026

	10.2
	Ремонт кровли
	М2 
	20
	01.09.2026

	10.3
	Утепление тамбура  входных  дверей.
	Зданий
	1
	01.09.2026

	Брянский ДРСУч Клименко Александр Михайлович, 89092412348

	1 
	Летнее содержание дорог
	Км
	131
	01.10.2026

	2
	Заготовка ПСС
	Тыс. тн
	15,7
	01.10.2026

	3
	Заготовка песка
	Тыс. тн
	14,7
	01.09.2026

	4
	Подготовка и закрытие на зиму водопропускных труб
	шт
	23
	01.11.2026



 
